
江苏省高级中学通用技术实践室装备标准

1、 通用技术实践室建设

（一）建设原则

1．本标准依据新课程标准对学生的培养目标及国家教育部颁布的《普通高中技术课程标准》（实验）制定。

2．考虑到经费、场所、设备等因素，各地可因地制宜，充分利用当地职业学校的实验、实习场所资源，也可以多所学校共建劳动技术训练中心等形式建设。

3．学校根据情况自行选择实践项目,建设参照本标准进行。
4．学校可根据自身实际在此平台上自由拓展与教学及操作实践活动内容相应的设计与制作活动。

5．实践课教师可充分利用学校已有教师资源，也可通过聘用的方式解决。

（二）实践室设置要求

	序号
	名称
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类

	
	
	必配
	选配
	必配
	选配
	必配
	选配

	必修课实践室
	1
	技术设计实践室
	☆
	
	☆
	
	☆
	

	
	2
	技术制作实践室
	☆
	
	☆
	
	☆
	

	
	3
	技术设计与制作准备室
	☆
	
	☆
	
	
	☆

	
	4
	仪器、材料储藏室
	☆
	
	☆
	
	☆
	

	选 修 课 实 践 室
	5
	电子控制技术实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	6
	建筑及其设计实践实室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	7
	简易机器人制作实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	8
	现代农业技术实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	9
	家政与生活技术实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	10
	服装及其设计实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	11
	汽车驾驶与保养实践室
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	12
	仪器、器材室（选修）
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	13
	药品室（选修）
	
	☆
	
	☆
	
	☆

	
	14
	准备室（选修）
	
	☆
	
	☆
	
	☆


说明：因大量的工具与学生作品放在教室内，“技术设计与制作准备室”与“仪器、材料储藏室”可合并为一个“准备室（仪器材料储藏室）”。

（三）实践室数量要求
	

	８轨
	１２轨
	１６轨
	２０轨

	必修课实践室
	Ⅰ类
	2
	3
	4
	5

	
	Ⅱ类
	2
	3
	4
	5

	
	Ⅲ类
	1
	2
	3
	4

	选修课实践室
	Ⅰ类
	3
	4
	5
	6

	
	Ⅱ类
	2
	3
	4
	5

	
	Ⅲ类
	1
	2
	3
	4


说明：1．实践室数量要求不包括仪器、材料室，准备室，药品室等专用实践教室的辅房。专用实践教室辅房数量与面积应符合存放仪器、器材与准备操作要求。

2．8轨以下可参照8轨，9轨~12轨可参照12轨，13轨~16轨可参照16轨，17轨~20轨可参照20轨，20轨以上的可根据情况适量增加并将功能进一步细化。

3．Ⅲ类学校必修课实践室: 8轨建“技术综合实践室”一间；12轨建“技术设计实践室”和“技术制作实践室”各一间；16轨在12轨的基础上增设“技术制作实践室”一间。

4．选修实践课程专用教室按选定的教学内容建设，应充分利用理科实验室、必修课专用实践室、计算机网络教室及其它设备。

（四）实践室通用要求

1．使用面积：使用面积大于110㎡/间，生均不小于1.80㎡。技术制作实践室使用面积建议在120㎡以上。

2．位置：实践室（楼）应保证最佳建筑朝向，室内避免直射阳光，主要采光面应位于学生座位的左侧。技术制作实践室最好设置在一楼，与其它教室有一定距离。

3．照明：采用自然光及辅助照明。教师演示台面及学生实践桌面的平均照度不应低于 300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7 。实践桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实践桌面不应低于1700mm，宜安装窗帘。                                                     

4．通风条件：采用自然通风，技术制作实践室宜采取排气扇强制排风o           

5．噪声控制：室内环境噪声应低于60分贝，技术制作实践室可略高于此值。                               

6．温度：室内温度在4—30℃之间为宜。                   

7．供水：每个实践室、准备室至少有一处水源（仪器储藏室除外）。供水指标：供水水压不低于2×105Pa。冬季室温低于0℃地区的管道应有防冻措施。配备防锈水嘴和防堵、防臭水池。
8．供电：用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要；按规范暗线铺设强、弱电线缆；空调专线敷设；安装漏电过载保护器和可靠的接地保护。电子控制技术实践室与简易机器人制作实践室的学生实践桌设单相220V二、三孔插座。有条件的学校可在讲台设置2~24V连续可调（额定电流6A）的低压交流电源和1.5~24V连续可调（额定电流5A、设漏电过载保护）的稳压直流电源；学生桌设低压交流2~16V连续可调（额定电流2A）和稳压直流1~16V连续可调（额定电流2A）电源。

9．各专用实践室设有2个与校园网连通的网络接口，机器人实践专用教室另配至少10个学生用信息点。

10．实践室的平面设计要求：第一排实践桌前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于30°；最后一排实践桌的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm，若有特殊要求，可按具体要求进行施工。

11．安全条件：配备防火、防潮、防盗及外伤急救药箱等设备。技术制作室的台钻、砂轮机、小型车床等机械设备应划出操作安全区域。

12．环保：新建、改建、扩建实践室要选用环保型材料，应符合相关标准中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。对于在教学活动中可能产生较多垃圾的实践室，要配置足够大的垃圾桶。
13．环境：各实践室环境布置应有较高的技术文化品位，且有实践室的特点，营造良好的专业氛围，具有启迪作用。

14．所有实践室作为开放式专用室，应根据学校技术课程及课外科技活动的具体要求设置配备相应的仪器设备。

15．管理员办公室不允许设在准备室内。办公室配置网络信息口与计算机。

（五）实践室专用要求
1．功能要求

（1）必修课实践室功能要求
	功能室名称
	主要功能
	配备要点
	备　　注

	技术设计实践室
	根据教材要求进行技术设计和简单手工操作
	学生用桌满足学习制图要求
	

	技术制作实践室
	学习金工技术；开展模型制作；学生操作试验；教师演示
	桌面用实木楼梯板（厚度大于40mm）；桌面安装可拆卸的防护隔离网和台虎钳；室内有上下水和通风、除尘装置
	试验桌采用钢木结构，可移动组合

	技术设计与制作准备室
	课前材料和实践操作准备；维修器材与设备
	橱、柜；准备台；维修台
	准备台与维修台采用钢木结构

	仪器、材料储藏室
	存放仪器、设备和各种材料
	能方便地取用与放置仪器、材料
	注意避光与通风


（2）选修课实践室功能要求
	功能室名称
	主要功能
	配备要点
	备注

	电子控制技术实践室
	学习传感器和数字电路在控制技术中的应用；进行电子控制技术的设计、试验与操作练习
	220V交流电源到学生桌，且有良好的接地
	可利用物理实验室

	建筑及其设计实践室
	学习材料性质与建筑结构；开展有关试验与实践活动
	桌子结实；备垃圾处理桶
	模型制作可在技术制作实践室进行

	简易机器人制作实践室
	学习机器人的基础知识；装配、制作、调试机械手与机器人
	220V交流电源到学生桌，有良好接地；网络信息点到学生桌；安装遮光窗帘
	留有调试机器人的场地

	现代农业技术实践室（场）
	结合校园绿化建立种质资源基地；建立兔、鸡养殖基地 
	相关的场地及设备
	建议《绿色食品》与《无土栽培》合建专用教室

	
	种植番茄；开展无土栽培试验
	采光、通风好
	


	服装及其设计实践室
	学习服装面料知识；服装设计与简单的服装制作
	符合缝纫与裁剪要求
	不学本课程中选学内容的学校可不建

	汽车驾驶与保养技术实践室
	了解离合器、汽车底盘的结构；通过模拟器练习驾驶
	安放一定量的模拟驾驶装置，便于学生操作和教师指导
	部分操作内容可在物理实验室完成

	仪器室
	存放仪器、设备
	通风、防火、防盗
	与相应实验室相邻

	药品室
	存放药品试剂（现代农业技术专用）
	通风、防火、防腐、防盗；危险品存放附合有关部门要求
	避光、通风

	准备室
	进行试验准备；仪器设备维修维护
	通水、电，有通风设备；网络信息口到桌
	与仪器室相邻

	管理员工作室
	办公
	办公设备、管理用计算机、网络信息口
	向阳、通风


说明：1. 教材中有大量上网查阅资料的要求，建议在计算机教室完成。

2. 家政与生活技术的教学可在普通教室完成，其中有关健康部分内容可在生物实验室完成。

3. 现代农业专题六《农副产品的营销》的教学可在普通教室内完成；有条件的学校可建暖房，配备无土栽培的专用设备。

2．实践室配置要求

（1）必修课实践室配置要求

1. 技术设计实践室
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2200mm×700mm×1050mm
	

	3
	学生桌
	张
	9
	9
	1800mm×1000mm×740mm
	

	4
	学生凳
	张
	54
	54
	四腿，钢木结构
	

	5
	橱柜
	个
	3
	2
	1000mm×500mm×2000mm
	放学生作品、工具

	6
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	7
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	8
	总控电源
	套
	1
	1
	带防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	9
	药箱
	个
	1
	1
	配常用外伤急救药品
	

	10
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


2. 技术制作实践室
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm ×1200mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2200mm×700mm×1050mm
	

	3
	学生桌
	张
	9
	9
	1800mm×1000mm×740mm
	每桌坐6人；电到桌

	4
	学生凳
	张
	54
	54
	四腿，钢木结构。
	

	5
	公共工作台
	张
	2
	1
	1500mm×800mm×740mm实木台面，台面厚度大于40mm
	钢木结构

	6
	橱柜
	个
	3
	2
	1000mm×500mm×2000mm
	放学生作品、工具

	7
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	8
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	9
	总控电源
	套
	1
	1
	带防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	10
	药箱
	个
	1
	1
	配备常用外伤急救药品及使用说明
	

	11
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


3. 材料、仪器储藏室

	序号
	设备名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备    注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	仪器柜
	个
	若干
	若干
	1000mm×500mm×2000mm
	结构与数量按实际需要确定

	2
	材料架
	个
	若干
	若干
	1000mm×600mm×2200mm
	


说明：材料、仪器储藏室使用面积应满足材料、仪器存放要求并适当留有余地，宜与相应实践室毗邻设置，以方便教学和实践，材料架要符合各种材料存放的具体要求。
4. 准备室

	序号
	设备名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备    注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	准备台
	张
	1
	1
	2000mm×1000mm×850mm
	通220V交流电；有网络接口

	2
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴，防堵、防臭水池
	置于准备台侧或室角

	3
	橱柜
	个
	若干
	若干
	1000mm×500mm×2000mm
	数量和规格按实际情况定

	4
	维修工作台
	张
	1
	1
	钢木结构
	安装台钳、台钻等；设单相（220V）和三相四线（380V）插座

	5
	灭火设施
	套
	1
	1
	
	


说明：准备室使用面积大于30㎡，宜与相应材料、仪器室和技术制作实践室毗邻设置。

（2）选修课实践室配置要求

1. 电子控制技术实践室

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2000 mm×700 mm×1050 mm
	

	3
	学生桌
	张
	14
	14
	1200 mm×1000 mm×780mm；桌面有PVC垫板保护
	4人/组；电到桌；网络信息口到桌

	4
	学生凳
	张
	54
	54
	四腿，钢木结构，稳定性好，结实耐用
	

	5
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	6
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	7
	总控电源
	套
	1
	1
	带有防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	8
	作品陈列柜
	套
	若干
	若干
	
	放学生作品、工具

	9
	药箱
	个
	1
	1
	配备常用外伤急救药品
	

	10
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


2. 建筑及其设计实践室

	序号
	名 称
	单位
	数量
	技术参数与规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2000 mm×700mm ×1050mm
	

	3
	学生桌
	张
	9
	9
	900mm×1500mm；实木桌面（楼梯板）；每桌设五孔插座2个
	

	4
	公共工作台
	张
	1
	1
	2000 mm×1000mm×850（mm）；实木台面；结实；可放较大型的台钳、公用的钻床等
	

	5
	学生凳
	张
	54
	54
	稳定性好；结实耐用
	

	6
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	7
	总控电源
	套
	1
	1
	带有防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	8
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	9
	作品陈列柜
	套
	1
	1
	
	放学生作品、工具

	10
	药箱
	个
	1
	1
	配备常用外伤急救药品及使用说明
	

	11
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


3. 简易机器人制作实践室

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备     注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2000 mm×700 mm×1050（mm）
	

	3
	学生桌
	张
	9
	9
	1500 mm×1000 mm×780（mm）
	

	5
	学生凳
	张
	54
	54
	稳定性好；结实耐用
	

	4
	计算机
	台
	9
	9
	市场主流机配置
	

	6
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	7
	总控电源
	套
	1
	1
	带有防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	8
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	9
	作品陈列柜
	套
	1
	1
	
	展示学生作品；存放仪器

	10
	药箱
	个
	1
	1
	常用外伤急救药品
	

	11
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	

	12
	空调
	个
	1
	1
	5匹
	


4. 现代农业技术实践室（场）

	序 号
	名 称
	单 位
	数量
	参考规格要求
	备    注

	1
	书写板
	块
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	演示台
	张
	1
	2000 mm×700 mm×1050mm
	

	3
	学生桌
	张
	14
	1200 mm×1000 mm×780（mm）
	

	4
	学生凳
	张
	54
	
	

	5
	总控电源
	套
	1
	带有防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	6
	多媒体设备
	套
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	7
	水嘴及水池
	套
	6
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	8
	灭火设施
	套
	2
	
	

	9
	药箱
	个
	1
	配备常用外伤急救药品
	


说明：教室朝南，阳光充足。有条件的学校建暖棚。

5. 家政与生活技术实践室

   这部分教学内容可以在普通教室内完成。

6. 服装及其设计实践室

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备    注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2000 mm×700 mm×1050mm
	

	3
	学生桌
	张
	9
	9
	实木台面，1500mm×900 mm×760mm
	单相220V 到桌

	4
	学生凳
	张
	54
	54
	稳定性好；结实耐用
	

	5
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	6
	总控电源
	套
	1
	1
	带有防雷击设施，有可靠的接地保护
	

	7
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	8
	药箱
	个
	1
	1
	配备常用外伤急救药品
	

	9
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


说明：如不学选学内容可不建此室，在普通教室或技术设计实践室内完成操作实践。

7. 汽车驾驶与保养技术实践室

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	技术参数与规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	书写板
	块
	1
	1
	4000 mm×1000mm
	

	2
	讲台
	张
	1
	1
	2000 mm×700 mm×1050mm
	

	4
	学生凳
	张
	54
	54
	稳定性好；结实耐用
	

	5
	多媒体设备
	套
	1
	1
	含视频展台、多媒体电脑、大屏幕显示设备等
	不小于42英寸

	6
	总控电源
	套
	1
	1
	带有防雷击设施；有可靠的接地保护
	

	7
	水嘴及水池
	套
	1
	1
	防锈水嘴；防堵、防臭水池
	

	8
	药箱
	个
	1
	1
	配备常用外伤急救药品及使用说明
	

	9
	灭火设施
	套
	2
	2
	
	


8. 材料、仪器储藏室

	序号
	设备名称
	参考规格要求
	单位
	数  量
	备    注

	
	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	

	1
	仪器柜
	1000mm×500mm×2000mm
	个
	若干
	若干
	结构与数量按实际需要确定

	2
	材料架
	1000mm×600mm×2000mm
	个
	若干
	若干
	


说明：材料、仪器室可以所有选修课实践室共用，也可以单独使用，使用面积应满足材料与仪器

存放要求并有余地，宜与相应实践室毗邻设置。

9. 准备室

	序号
	设备名称
	参考规格要求
	单位
	数  量
	备    注

	1
	准备实验台
	2400mm×1000mm×850mm
	张
	1
	实木面板

	2
	水嘴、水池
	鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池
	套
	1
	置于准备台侧或室角


	3
	网络信息口
	连通校园网
	个
	2
	

	4
	仪器柜
	
	个
	若干
	按实际情况确定

	5
	维修工作台
	实木台面、钢木结构
	张
	1
	配单相电源插座

	6
	灭火设施
	
	套
	1
	


10. 农业药品室

	序号
	设备名称
	参考规格要求
	单位
	数  量
	备　　注

	1
	通风药品柜
	1200mm×700mm×2100mm
	个
	若干
	具体规格和数量可根据室内布局调整

	2
	抽排气系统
	
	套
	1
	

	3
	危险药品柜
	1200mm×600mm×1900mm
	个
	若干
	具体规格和数量按存放情况设计;符合安全要求

	4
	灭火设施
	
	套
	1
	


说明：1. 药品室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应准备室毗邻设置。

2. 药品柜可采用机械柜顶抽排气方式通风，安装排气管道。

3. 化学药品不能和化学专用仪器、模型、标本存放一起。

4. 危险药品应符合有关部门规定的危险品存放要求。

二、通用技术实践室仪器、设备配备

教学仪器、设备及材料参照《江苏省普通高中通用技术教学仪器设备配备目录》，各校可根据具体情况和增加的教学内容作调整。

三、通用技术管理人员队伍建设


	学校轨数
	8轨
	12轨
	16轨
	20轨

	管理员
	1人（专职）
	2人（至少1人专职）
	2人（至少1人专职）
	3人（至少2人专职）


通用技术实践室的管理可由担任通用技术课程的教师兼任；实践室管理员须经专门的培训，掌握常规的管理知识与规范的要求，能认真做好设备、设施与器材的管理工作。
开设选修课的学校，按实际需求增配有相关专业本科以上学历的人员担当选修课管理员，有三名以上管理员的学校设一名实践室负责人，负责人应具有较高的政治思想觉悟和较强的组织能力，有相应专业的中级以上职称，有一定的专业理论水平和实践教学经验。

管理员应热爱本职工作，有较强的责任心和管理能力。熟悉教材，能独立完成本科目的所有实践操作，并指导学生实践操作；参加本学科的教研活动，制订每学期实践计划。

     学校领导要关心通用技术课教师和实践室管理员的工作和生活，合理规定其工作量标准，制定并执行劳动保护用品和营养费的发放标准。在工资待遇、职务评定等方面与其他学科教师一视同仁，确保通用技术教师和实践室管理员队伍相对稳定。

     四、通用技术实践室管理
（一）必须建立的管理制度：仪器设备和耗材保管使用制度、实践教学管理制度、安全防护制度、危险品管理制度、实践室管理员工作考核制度、学生实践活动守则等，并严格执行。学生实践活动守则应张贴在实践室前方，其余规章制度分别张贴于管理员办公室和准备室。

    （二）必须建立的账册：总账、分类账、低值易耗品账。所有账册要求记录及时、准确记录。“总账”一年填写一次；仪器、设备数量增减时及时登入“分类账”；玻璃仪器、加工材料、药品等的增、减及时登入“易耗品账”，并接受财务监督。定期盘点，账账相符、账物相符，总账、分类账的账、卡、物相符率达100％。 

Ⅰ、Ⅱ类学校要采用计算机进行仪器设备和实践教学的管理。

（三）仪器及环境管理

1. 实践室仪器设备和耗材的存放。小型仪器、设备必须全部入橱，按性能分类存放，合理排列，定橱定位，并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大的设专柜，教师演示仪器、设备可与学生操作器材分开存放，做到科学合理、美观大方、取用方便。农药、化学试剂的采购要按规定进行，试剂分类存放要正确合理，注意通风、避光。剧毒药品和易燃药品必须入危险品柜。耗材摆放要有专用橱、柜或架。

2. 确保橱内仪器设备和耗材随时处于可使用状态。教学仪器设备应经常检查、及时维修，并根据仪器、设备的不同要求做好通电、防尘，防潮，防锈、防腐蚀工作；农药及化学试剂瓶标签清楚、完整。实践活动结束应对使用过的器材进行检查、保养后入橱，每学期结束前对现有仪器、设备作一次常规保养，完好率应达100％。

3. 严格按有关部门规定执行化学危险品和剧毒品的管理。实行双人双锁管理，教师、学生实践中使用农药及化学试剂使用后应及时归还。

4. 备用仪器、设备可另行装箱待用，列清单备查。破旧和损坏的仪器、设备及时按规定申请报废处理。

5. 实践室、仪器与材料室、准备室要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理“三废”(废气、废液、废品)，为师生提供良好的实践活动环境，保护师生健康，保证实践活动安全开展。

（四）做好实践活动记录。实践通知单，仪器、设备借还记录，耗材使用纪录，学生实践记录、仪器、设备维修或报损记录，学生实践报告，学期实践活动情况统计等材料于期末进行整理，分类装订成册。

五、通用技术实践活动教学工作
      学校教学工作计划中有通用技术课程的实践活动教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师及实践室管理人员的职责。每学期制定实践活动教学计划，有进度安排。

l. 实践活动教学计划落实、运作正常，能按计划开齐、开足、开好演示试验和学生分组实践活动，保证消耗材料供应，开出率达100％。积极创造条件向学生开放实践室，在教师和实践室管理人员的指导下开展课外活动。

 2. 分管教学的校长每学期至少听4节实践活动课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常教学实践活动经费。

3. 有配套的通用技术实践活动教学及相关专业的参考资料，图书馆订阅相关报刊杂志，向教师、学生开放查阅。

4. 健全考核评估机制，有一套完整的实践活动教学质量考核办法，定期对其进行评估检查，能有效地保证教学质量。

5. 制订与严格执行安全操作制度，组织学生开展各类实践活动前，应开展安全教育，注意养成学生安全操作习惯，采取各种安全措施，杜绝安全事故发生。

6. 改革教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂实践教学。  

7. 积极组织开展师生自制教具、学具活动，培养师生创造能力。

8. 学校应在网上开设通用技术课程实践网站，内容可包括实践活动计划、实践活动教学资料、学生作品展示，与课程实践教学内容相关的知识阅读材料等，通过网络激发学生兴趣，拓展知识，传输信息，实现资源共享。

江苏省普通高中通用技术教学仪器设备配备目录
技术设计实践室

1．仪器类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	材料认知套件
	套
	28
	10
	具有代表性的五种以上的材料
	　

	2
	技术与设计套件
	套
	28
	10
	能完成教材中结构与设计、流程与设计、系统与设计、控制与设计的学生实践活动
	　

	3
	各种连接模型
	套　
	28
	10
	　
	　

	4
	板凳模型套件
	套
	28
	10
	不同材料、不同结构的板凳模型
	

	5
	各种台灯
	套
	1
	（1）
	不同材料、底座、灯罩、支撑、造型
	　

	6
	机械制图模型
	套
	28
	10
	不同形状的拼插式结构件，材质环保、安全。
	　

	7
	榨汁机模型
	套
	1
	（1）
	包括草模、结构模型、功能模型、概念模型等
	

	8
	影响结构稳定性因素探究套件
	套
	28
	10
	　
	

	9
	玩具不倒翁
	个
	28
	10
	　
	　

	10
	小木块
	块
	600
	　600
	　
	15组，每组40块

	11
	桥梁模型
	套
	1
	1
	不少于5种
	　

	12
	塔式起重机模型
	套
	1
	1
	可模拟演示起重机各种功能
	

	13
	双色原子笔
	支
	28
	10
	　
	

	14
	自行车模型
	套
	1
	（1）
	高度仿真；拆卸方便；具有独立的控制系统、传动系统、刹车系统
	　

	15
	自发电手电筒
	个
	1
	1
	　
	

	16
	机械传动模型
	套
	20
	10
	包括齿轮齿条传动，蜗轮、蜗杆传动等；另带透明变速箱模型
	　

	17
	自动门控制系统
	套
	（1）
	　
	仿真模型；可拓展
	

	18
	视力保护提醒器
	套
	20
	10
	按教材要求
	

	19
	水位自动控制模型
	台
	（1）
	
	仿真、透明；可拓展。
	

	20
	恒温控制箱模型
	台
	（1）
	
	仿真、透明；可拓展。
	

	21
	抽水马桶水箱自动控制
	台
	（1）
	　
	　
	

	22
	自动升旗简易控制装置组件
	套
	（1）
	
	仿真模型
	

	23
	推车
	个
	1
	1
	不锈钢制；上下两层
	　


2．工具类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	绘图器材
	套
	56
	56
	含三角板、圆规有机玻璃直尺、丁字尺、万能角尺、绘图板等
	　

	2
	钢直尺
	把
	56
	56
	　
	　

	3
	内、外卡钳
	套
	10
	10
	　
	　

	4
	切纸刀
	把
	1
	1
	常用规格
	　

	5
	中型台钻
	台
	1
	（1）
	常用规格
	金属、非金属工件的打孔

	6
	交流直流充电手枪钻
	把
	1
	1
	常用规格
	　

	7
	软轴磨枪
	把
	2
	1
	常用规格
	配合手枪钻打磨金属、非金属工件

	8
	切割机
	台
	1
	　
	常用规格
	金属、非金属板材的切割

	9
	中型砂轮机
	台
	1
	1
	常用规格
	加工金属材料

	10
	仪表车床
	台
	1
	（1）
	
	加工金属和非金属材料

	11
	教学用组合机床
	套
	10
	5
	使用12V的低压直流电；可组合成8种不同功能的小机床，也可同时组合成3种机床
	切割与加工木材、塑料、软金属及其它材料

	12
	游标卡尺
	把
	10
	1
	300mm
	　

	13
	千分尺
	把
	10
	1
	0.02mm
	　

	14
	卷尺
	把
	1
	1
	2m
	

	15
	钢卷尺
	把
	10
	5
	
	　

	16
	电子台秤
	台
	1
	1
	5000g
	工件称重用

	17
	机用台钳
	把
	1
	1
	　
	　

	18
	台虎钳
	台
	28
	15
	12cm
	　

	19
	钢丝钳
	把
	28
	15
	160×50×15
	　

	20
	尖嘴钳
	把
	28
	15
	165×60×150
	　

	21
	钢直尺
	把
	28
	15
	300mm
	　

	22
	角尺
	把
	28
	15
	200mm
	　

	23
	平锉刀
	把
	28
	15
	360mm
	　

	24
	半圆锉刀
	把
	28
	15
	300mm
	　

	25
	三角锉刀
	把
	28
	15
	250mm
	　

	26
	圆锉刀
	把
	28
	15
	250mm
	　

	27
	什锦锉
	把
	28
	15
	190mm×10件 
	　

	28
	划针
	把
	10
	5
	100mm
	　

	29
	划规
	把
	10
	5
	150mm
	　

	30
	样冲
	个
	10
	5
	90mm
	　

	31
	金工锤
	把
	28
	15
	0.25kg、260mm
	　

	32
	奶头锤
	把
	28
	15
	0.25kg、280mm
	　

	33
	丝锥、扳牙扳手
	套
	10
	5
	12件/套
	　

	34
	錾子
	个
	10
	5
	口宽20, 150mm
	　

	35
	开口梅花扳手
	套
	1
	1
	7件/套
	　

	36
	内六角扳手
	套
	1
	1
	
	　

	37
	钢锯架
	个
	28
	15
	2700×70（mm）
	　

	38
	白铁剪
	把
	10
	5
	3000×60 ×15（mm）
	　

	39
	活动扳手
	把
	10
	5
	8--10--12
	　

	40
	凿子
	把
	（10）
	（5）
	200×15（mm）
	　

	41
	凿子
	把
	（10）
	（5）
	300×10（mm）
	　

	42
	木工锉
	把
	（10）
	（5）
	220mm
	　

	43
	羊角锤
	把
	（10）
	（5）
	0.5Kg、250mm
	全钢

	44
	刨子
	把
	（10）
	（5）
	滚刨220mm
	　

	45
	刨子
	把
	（10）
	（5）
	手刨120mm
	　

	46
	角尺
	把
	（10）
	（5）
	300×300mm
	带45度

	47
	木工笔
	支
	（10）
	（5）
	　
	扁笔

	48
	G形夹
	副
	（10）
	（5）
	小号
	

	49
	美工刀
	把
	（28）
	（15）
	160mm
	　

	50
	桌虎钳
	把
	10
	5
	　
	　

	51
	电烙铁
	个
	28
	15
	30W
	 

	52
	电烙铁
	个
	1
	1
	50W
	教师用

	53
	烙铁架
	个
	28
	15
	常用规格
	　

	54
	万用表
	只
	1
	1
	MF47型
	可以借用物理实验室

	55
	万用表
	只
	28
	15
	DT-830L
	

	56
	电笔
	支
	28
	15
	数显 140mm
	　

	57
	镊子
	个
	28
	15
	140mm
	　

	58
	吸锡器
	个
	28
	15
	200mm
	　

	59
	剥线钳
	把
	10
	5
	160mm
	　

	60
	尖嘴钳
	把
	10
	5
	130mm
	　

	61
	斜口剪钳
	把　
	10
	5
	120mm
	　

	62
	螺丝刀
	套
	10
	5
	180mm；+、- 各一
	　

	63
	螺丝刀
	套
	10
	5
	240mm；+、- 各一
	　

	64
	仪表起子
	套
	28
	15
	
	　

	65
	剪刀
	把
	28
	25
	200mm
	　

	66
	自行车钢丝扳
	把
	10
	5
	　
	　


3. 耗材类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	木工板
	张
	若干
	　
	　

	2
	五夹板
	张
	若干
	　
	　

	3
	KT板
	张
	若干
	　
	　

	4
	镀锌铁皮
	张
	若干
	　
	　

	5
	铁板
	张
	若干
	　
	　

	6
	铝板
	张
	若干
	　
	　

	7
	有机玻璃板
	张
	若干
	　
	　

	8
	硬纸板
	张
	若干
	　
	　

	9
	瓦楞纸板
	张
	若干
	　
	

	10
	各种木条
	支
	若干
	　
	制作相框等用

	11
	各种胶水
	瓶
	若干
	金属、塑料、木材、纸张等粘连
	

	12
	绘图纸
	张
	若干
	2B
	

	13
	绘图铅笔
	支
	若干
	　
	

	14
	绘图橡皮
	块
	若干
	　
	

	15
	胶带
	盘　
	若干
	　
	

	16
	钉子
	KG
	若干
	各种型号、规格
	

	17
	螺丝螺母
	KG
	若干
	各种型号、规格
	

	18
	钢锯条
	根
	若干
	　
	

	19
	钻头
	个
	若干
	2.5-6
	

	20
	铁砂皮、木砂皮
	张
	若干
	各种规格
	

	21
	美工刀刀片
	盒
	若干
	　
	

	22
	棉线
	盘
	若干
	　
	

	23
	焊锡丝
	卷
	若干
	　
	直径6mm

	24
	松香
	盒
	若干
	　
	

	25
	电工胶带
	卷
	若干
	　
	

	26
	各种金属丝
	KG
	若干
	铁、铜、铝等
	

	27
	电子元器件类
	个　
	若干
	　
	

	28
	电线
	米　
	若干
	　
	

	29
	砂轮片
	个　
	若干
	　
	

	30
	切割机刀片
	个　
	若干
	　
	

	
	
	
	
	
	


电子控制技术
1．仪器、工具类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	电子控制技术实验箱套件
	箱
	28
	15
	能解决教材中安排的各实践活动；有学生操作指导手册；拼插式结构
	

	2
	万用电表
	只
	28
	15
	学生用
	

	3
	温度计
	支
	28
	15
	红液100度
	用万用表测热敏电阻特性

	4
	方座支架
	套
	28
	15
	　
	

	5
	烧杯
	只
	28
	15
	500ml
	

	6
	常见的各式热敏电阻
	套
	1
	1
	　
	

	7
	电脑
	台
	1
	1
	　
	

	8
	收录机
	台
	2
	2
	　
	

	9
	磁带
	盒
	2
	2
	一盒为原声带
	

	10
	高低电平检测器
	个
	28
	15
	电阻330Ω、发光二极管各一个
	

	11
	三种基本逻辑门演示器
	套
	1
	1
	示教板
	

	12
	鸡蛋孵化温度控制器示教板
	块
	1
	1
	　
	

	13
	水箱水位控制示教板
	块
	1
	1
	　
	

	14
	红外遥控演示板
	块
	1
	1
	　
	

	15
	示波器
	台
	10
	5
	　
	

	16
	电池盒
	　个
	28
	15
	　
	套件中已有可不配

	17
	学生电源
	　台
	（28）
	　（15）
	　
	

	18
	喇叭
	　只
	28
	15
	　
	套件中已有可不配

	19
	单刀单掷开关
	　个
	28
	15
	　
	套件中已有可不配

	20
	单刀双掷开关
	　个
	28
	15
	　
	套件中已有可不配

	21
	按钮开关
	　个
	28
	15
	　
	套件中已有可不配

	22
	条形磁铁
	　对
	14
	7
	　
	套件中已有可不配

	23
	电烙铁
	个
	28
	15　
	　
	

	24
	烙铁架
	个
	28
	15　
	　
	

	25
	电笔
	支
	28
	15　
	　
	

	26
	镊子
	个
	28
	15　
	　
	

	27
	吸锡器
	个
	28
	15　
	　
	

	28
	剥线钳
	把
	10
	　5
	　
	

	29
	尖嘴钳
	把
	10
	　5
	　
	

	30
	斜口剪钳
	把
	10
	　5
	　
	

	31
	螺丝刀
	套
	10
	　5
	　+、-各一
	

	32
	仪表起子
	把
	28
	　15
	　
	

	33
	剪刀
	把
	28
	　15
	　
	


2．耗材类
	序号
	名 称
	单位
	数量
	参考规格要求
	备  注

	1
	常用电阻
	只
	若干
	　
	

	2
	色环电阻
	只
	若干
	种类齐全
	

	3
	电位器
	只
	若干
	种类齐全
	

	4
	光敏电阻
	只
	若干
	　
	

	5
	热敏电阻
	只
	若干
	　
	

	6
	湿敏电阻
	只
	若干
	　
	

	7
	电容
	只
	若干
	种类齐全
	

	8
	三极管
	只
	若干
	教材中涉及的三极管
	

	9
	二极管
	　只
	若干
	教材中涉及的二极管
	

	10
	发光二极
	　只
	若干
	　
	

	11
	集成电路
	　块
	若干
	教材中涉及的集成电路
	

	12
	晶闸管
	　只
	若干
	3CT102B等
	

	13
	音乐集成块
	　块
	若干
	JN6201等
	

	14
	蜂鸣器
	　个
	若干
	　
	

	16
	直流电磁继电器
	　个
	若干
	　
	

	17
	干簧管
	　个
	若干
	　
	

	18
	玩具电机
	台
	若干
	　
	

	19
	抽屉式元件盒
	盒
	若干
	　
	

	20
	多格元件盒
	盒
	若干
	可组合型，数量视需要而定
	

	21
	导线
	米
	若干
	RV2×0.2，双色双股
	内芯为多股铜芯

	22
	导线
	米
	若干
	RV0.2单股、多股
	

	23
	焊锡丝
	Kg
	若干
	内含活性焊剂，直径0.8mm，Sn含量>55%
	

	24
	清洁海绵
	块
	若干
	　
	

	25
	松香
	Kg
	若干
	　
	

	26
	无水酒精
	瓶
	若干
	500ml，化学纯
	

	27
	药棉
	卷
	若干
	　
	

	28
	电子温度计
	支
	若干
	　
	

	29
	磨口瓶
	只
	若干
	盛放清洗药棉用
	

	30
	玻璃烧杯
	只
	若干
	热敏电阻试验用
	

	31
	酒精灯
	只
	若干
	　
	

	32
	磨口瓶
	　只
	若干
	各种规格
	

	33
	玻璃烧杯
	　只
	若干
	500ml
	


3．软件类

	序号
	名 称
	单位
	数量
	参考规格要求
	备注

	1
	软件
	套
	1
	Multisim2001(DEMO)
	网络版


建筑及其设计实践室
1． 仪器类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	拱券结构受力演示器
	个
	1
	1
	　
	

	2
	皮尺
	个
	1
	1
	20M
	

	3
	螺旋弹簧
	盒
	1
	1
	　
	

	4
	砝码
	盒
	1
	1
	50×10
	

	5
	木榫结构基本类型模型
	套
	1
	1
	　
	

	6
	门、窗结构模型
	套
	1
	1
	　
	


2.    工具类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	台式钻床
	台
	1
	1
	ø 13mm
	　

	2
	钢丝钳
	把
	28
	15
	　
	　

	3
	小铁锤
	把
	28
	15
	　
	　

	4
	混凝土模具
	套
	10
	5
	　
	　

	5
	钢锯架
	个
	10
	5
	　
	　

	6
	玻璃刀
	把
	10
	10
	　
	　

	7
	钢尺
	把
	10
	10
	1000mm
	　

	8
	台虎钳
	台
	10
	5
	　
	　

	9
	铲子
	把
	10
	10
	　
	　

	10
	斜割槽
	把
	28
	15
	　
	　

	11
	手提电刨
	把
	1
	1
	　
	　

	12
	曲线锯
	把
	1
	1
	　
	　


3.    耗材类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	1
	细铁丝
	米
	若干
	2mm
	

	2
	短螺丝钉
	个
	若干
	　
	

	3
	长螺丝钉
	个
	若干
	　
	

	4
	木板
	块
	若干
	200 mm×400mm
	

	5
	泡沫塑料
	块
	若干
	100 mm×400mm；
	

	6
	胶水
	瓶
	若干
	　
	

	7
	小沙袋
	个
	若干
	　
	

	8
	橡皮泥
	块
	若干
	　
	

	9
	橡皮筋
	根
	若干
	　
	

	10
	玻璃
	块
	若干
	200 mm×100mm
	

	11
	钢板
	块
	若干
	200 mm×100mm
	

	12
	铁钻板
	块
	若干
	　
	

	13
	花岗岩
	块
	若干
	　
	

	14
	大理石
	块
	若干
	　
	

	15
	普通黏土砖
	块
	若干
	　
	

	16
	混凝土
	块
	若干
	100×100×100mm
	

	17
	铁钉
	个
	若干
	直径6mm
	

	18
	钢筋
	根
	若干
	直径6mm；
	

	19
	钢锯条
	根
	若干
	　
	

	20
	水泥
	KG
	若干
	　
	

	21
	砂子
	KG
	若干
	　
	

	22
	石子
	KG
	若干
	　
	

	23
	煤油
	KG
	若干
	　
	

	24
	钻头
	个
	若干
	　
	　


4．软件与挂图、音像资料类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	1
	模型构件类
	套
	（1）
	三维计算机辅助设计软件，教育版
	　

	2
	中外经典建筑鉴赏视频
	套
	1
	展示其结构、内部连接、造型等
	光盘

	3
	音像资料
	套
	1
	建筑材料与加工
	光盘

	4
	音像资料
	套
	1
	建筑构造与设计
	光盘


简易机器人制作

1.工具、仪器类
	序号
	名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	机器人套件
	套
	28
	15
	选用单片机AT89C2051，带电动机扩展板与发光二极管板；能搭建机械手和爬行机器人，可通过配件搭接曲杆连杆、曲柄滑块、机械手、齿轮箱等
	

	2
	常见的齿轮传动演示器
	套
	1
	1
	圆柱、圆锥齿轮传动；齿轮齿杆和蜗杆传动
	

	3
	玩具齿轮箱
	套
	28
	15
	　
	

	4
	直流电磁继电器
	只
	28
	15
	　
	

	5
	稳压电源
	台
	1
	1
	0--30伏、2安培
	调试修理用

	6
	学生电源
	台
	28
	15
	　
	

	7
	电池盒
	盒
	28
	15
	放四节五号电池
	

	8
	手电筒
	个
	28
	15
	　
	

	9
	干簧管
	个
	28
	15
	　
	

	10
	条形磁铁
	对
	14
	7
	　
	

	11
	常见传感器
	套
	1
	1
	含光敏、声敏、气敏、湿敏、热敏、磁敏与接触传感器
	

	12
	电子维修工具包
	个
	10
	5
	不少于13件
	

	13
	万用表
	只
	1
	1
	　
	

	14
	充电器
	个
	10
	5
	同时给4节以上5号充电电池充电
	

	15
	计算机
	台
	10
	5
	主流型配置
	调试程序用

	16
	玩具电机
	只
	28
	15
	3V
	

	17
	喇叭
	只
	28
	15
	　
	

	18
	小灯座
	个
	28
	15
	　
	

	19
	电烙铁
	个
	1
	1
	　
	

	20
	烙铁架
	个
	1
	1
	　
	


2．.耗材类
	序号
	名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	1
	竹条
	条
	若干
	制作伸缩毛巾架　
	

	2
	木条
	条
	若干
	　
	　

	3
	塑料条
	条
	若干
	　
	　

	4
	电工用胶布
	卷
	若干
	2㎝宽
	黑色

	5
	发光二极管
	个
	若干
	　
	各种颜色

	6
	乒乓球
	只
	若干
	　
	　

	7
	5号充电电池
	节
	若干
	大于2000安时
	　

	8
	松香
	盒
	若干
	　
	　

	9
	焊锡丝
	卷
	若干
	含少量松香的焊锡丝
	　

	10
	导线
	米　
	若干
	　
	　

	11
	双面胶
	卷
	若干
	　
	　

	12
	常用电子元件
	批
	若干
	
	按教材要求

	13
	小灯泡
	个
	若干
	　
	　


3． 软件类

	序号
	名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	图形化软件设计平台
	套
	1
	配合机器人套件
	网络版


现代农业技术实践室

《绿色食品》专题

1．仪器、工具类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	营养钵
	只
	140
	140
	
	

	2
	番茄种子
	批
	1
	1
	
	


2．耗材类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	营养液
	批
	1
	按种植需要
	


说明：可利用生物实验室,有条件的学校建专室与《无土栽培》专题实践室合用。

《品种资源的保护和引进》专题

1．仪器、工具类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	种植用工具
	套
	14
	7
	
	


2．耗材类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	种子
	批
	1
	按种植需要
	

	2
	肥料
	批
	1
	按种植需要
	


说明：在校园内建立小型种质资源基地。

《无土栽培》专题

1．设备、工具类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	温控设备
	台
	（1）
	
	
	可根据当地条件选择空调、暖气锅炉等设备

	2
	种植槽
	只
	2
	1
	面积应≥15㎡
	水培（悬杯定植深液流水培）

	3
	地下贮液池
	个
	（1）
	
	与种植槽配套
	

	4
	营养液循环流动系统
	套
	（1）
	
	小水泵、接水瓶、营养液喷射管、支承墩等

与种植槽配套
	

	5
	塑料水槽
	只
	112
	56
	
	水培（微型静止杯），

学生可自备

	6
	塑料种植槽
	只
	112
	56
	
	基质栽培（沙培）

	7
	灌排液装置
	套
	（2）
	（1）
	
	

	8
	循环系统
	套
	（2）
	（1）
	
	

	9
	塑料种植槽
	只
	112
	56
	
	基质（砾培）

	10
	滴灌系统
	套
	（2）
	（1）
	
	


2．耗材类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	定植板
	块
	若干
	
	按需配置

	2
	定植杯
	只
	若干
	
	

	3
	种子
	批
	若干
	
	

	4
	肥料
	批
	若干
	按种植需要确定品种与数量
	


《营养与饲料》专题

1．仪器类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	数量根据养殖场情况定

	1
	干湿温度计
	只
	2
	2
	
	

	2
	相对湿度表
	只
	2
	2
	
	

	3
	饲料发酵存储池
	个
	1
	1
	容积应≥3立方米
	简易条件可采用水缸代替


2．耗材类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	精饲料
	KG
	若干
	根据饲养动物类型不同选择与之相适应的不同种类饲料
	

	2
	粗饲料
	KG
	若干
	
	

	3
	青饲料
	KG
	若干
	
	


3．软件类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	禽畜营养缺乏症教学录像片
	套
	1
	
	


《病虫害预测及综合治理》专题
1．仪器类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	放大镜
	只
	56
	56
	
	可与生物实验室合用

	2
	解剖镜
	台
	28
	15
	
	

	3
	解剖蜡盘
	只
	28
	15
	
	

	4
	四件解剖器
	套
	28
	15
	
	

	5
	酒精灯
	只
	28
	15
	
	

	6
	蒸馏水滴瓶
	只
	28
	15
	
	

	7
	超净工作台
	张
	4
	2
	
	

	8
	黑光灯
	盏
	1
	1
	
	


2．耗材类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	农药
	G
	若干
	根据病虫害情况选用
	按需配置

	2
	遮光板（膜）
	米
	若干
	
	按需配置

	3
	塑料膜
	米
	若干
	
	按需配置

	4
	银色膜
	米
	若干
	
	按需配置


说明：1．《现代农业技术》模块有六个专题，学生只需要选择两个选修专题即可以完成《现代农业技术》的选修课程，因此在建设《现代农业技术》实践室时，应该根据本校选择的专题进行实践室的装备。有条件的学校可以建全五个专用实践室。

2．可为《绿色食品》与《无土栽培》合建一个专用教室；有条件的学校可建养鸡、兔养殖场；利用校园绿化建种（植）质资源基地。
家政与生活技术实践室

1．仪器、工具类

	序号
	名  称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	I类
	II类
	
	

	1
	体温计
	支
	28
	15
	
	可与生物实验室合用

	2
	血压计
	个
	28
	15
	
	

	3
	听诊器
	个
	28
	15
	
	

	4
	温度计
	支
	10
	5
	
	

	5
	剪刀
	把
	10
	5
	家庭用的普通剪刀
	

	6
	镊子
	把
	10
	5
	
	

	7
	微波沪
	台
	1
	1
	
	

	8
	电冰箱
	台
	1
	1
	
	


2．挂图、音像资料类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	音像资料
	套
	1
	内容反映技术改变生活
	

	2
	家政挂图
	套
	1
	有关家政的图文
	可作为试验室背景或展板


服装及其设计实践室

1. 工具类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	人体模型
	个
	2
	2
	男、女各一
	

	2
	尖嘴钳
	把
	2
	2
	6寸
	

	3
	老虎钳
	把
	4
	2
	8寸
	

	4
	描线器
	只
	28
	15
	
	

	5
	垃圾筒
	只
	8
	6
	塑料
	

	6
	裁纸刀
	把
	28
	15
	
	

	7
	直尺
	把
	28
	15
	长度为33cm
	

	8
	直角尺
	把
	28
	15
	最长边长度为20cm
	

	9
	曲线板
	把
	28
	15
	20—30cm
	

	10
	曲尺
	把
	28
	15
	
	

	11
	比例尺
	把
	28
	15
	
	

	12
	三角尺
	把
	28
	15
	最长边长度为20cm
	

	13
	软尺
	个
	28
	28
	1.5米
	

	14
	酒精灯
	只
	28
	15
	
	

	15
	缝纫机
	台
	（14）
	（14）
	
	开设选学内容配备

	16
	熨斗
	只
	14
	7
	调温型
	开设选学内容配备

	17
	熨烫板
	块
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	18
	铁凳
	个
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	19
	胖形烫垫
	个
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	20
	马凳
	张
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	21
	拱形烫板
	块
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	22
	喷水器
	个
	14
	7
	
	开设选学内容配备

	23
	裁剪刀
	把
	（28）
	（15）
	
	开设选学内容配备

	24
	油壶
	只
	（14）
	（7）
	
	开设选学内容配备

	25
	顶针
	只
	56
	56
	
	开设选学内容配备


2. 耗材类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	各类服装面料
	批
	若干
	纯棉、毛、丝、麻等织物
	

	2
	各类纤维
	批
	若干
	化纤、羊毛、晴伦等
	

	3
	酒精
	瓶
	若干
	工业用
	

	4
	牛皮纸
	张
	若干
	
	

	5
	绘图笔
	盒
	若干
	
	学生自备

	6
	彩色铅笔
	盒
	若干
	
	学生自备

	7
	打火机
	个
	若干
	
	或火柴

	8
	机针
	包
	若干
	14号、11号
	开设选学内容配备

	9
	机油
	瓶
	若干
	
	开设选学内容配备

	10
	手针
	包
	若干
	各种规格
	开设选学内容配备

	11
	涤纶线
	卷
	若干
	各种颜色
	开设选学内容配备

	12
	划粉
	盒
	若干
	
	开设选学内容配备


4．图片、音像资料类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	中外经典服装鉴赏图片
	套
	1
	
	

	2
	民族服装音像资料
	套
	1
	
	

	3
	旗袍音像资料
	套
	1
	
	

	4
	中学生服装
	套
	1
	
	


汽车驾驶和保养实践室

1．仪器设备类
	序号
	名称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	汽车底盘模型
	个
	1
	（1）
	
	

	2
	汽车发动机模型
	个
	1
	1
	能观察内部结构，通电后正常转动，演示点火顺序
	

	3
	汽车仿真模拟驾驶器
	套
	10
	5
	
	

	4
	汽车电路模型
	个
	1
	1
	能显示系统工作过程
	

	5
	离合器模型
	个
	1
	（1）
	能够展示内部连接结构
	

	6
	三元催化装置模型
	个
	1
	（1）
	
	

	7
	汽车
	辆
	2
	1
	
	

	8
	变速器模型
	手动挡
	个
	1
	（1）
	透明（壳体应有1/4剖开）
	

	
	
	自动挡
	个
	1
	（1）
	
	

	9
	变速自行车
	辆
	1
	1
	
	


2. 工具类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	
	

	1
	螺丝刀
	套
	15
	8
	适合汽车维修
	

	2
	梅花型螺丝刀
	套
	15
	8
	适合汽车维修
	

	3
	活动扳手
	把
	15
	8
	
	供学生在维护保养实践训练中使用

	4
	开口扳手
	套
	15
	8
	24”
	

	5
	梅花扳手
	套
	15
	8
	
	

	6
	套筒扳手
	套
	15
	8
	
	

	7
	钢丝钳
	把
	15
	8
	
	

	8
	尖嘴钳
	把
	15
	8
	
	

	9
	火花塞套筒扳手
	把
	15
	8
	
	

	10
	螺杆式千斤顶
	个
	1
	1
	
	

	11
	液压式千斤顶
	个
	1
	1
	
	

	12
	机油枪
	把
	6
	3
	
	供油脂润滑及保养用

	13
	滑脂枪
	把
	1
	1
	
	

	14
	固定扭力式扭力扳手
	把
	6
	3
	HANS 1950G22
	


3．耗材类
	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求
	备  注

	1
	汽油
	升
	若干
	90#，93#
	

	2
	黄油
	KG
	若干
	
	供汽车润滑保养用

	3
	机油
	升
	若干
	40#机油SG
	


4．挂图、软件资料类

	序号
	名 称
	单位
	数  量
	参考规格要求

	
	
	
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	

	1
	汽车驾驶与保养教学挂图
	套
	1
	1
	汽车标志；交通标志；交警指挥交通手势含义；活塞、离合器工作原理；冷却液流程；润滑系统循环流程；发动机工作流程；汽车外观尺寸等纸质挂图或电子图片

	2
	汽车驾驶计算机模拟软件
	套
	1
	1
	三维计算机辅助设计软件，教育版


说明：1．所列仪器、设备、工具为一个专用教室所需，增加同类专用教室时，应增加数量。

2．所列仪器、设备、工具为完成教材安排的教学任务所必需配备，各校可根据对教学内容的调整与学校的具体情况对仪器、设备、设施的品种与数量作增减。

3．《技术与设计》中的工具除1—5放在技术设计实践室外，其余可放在技术制作实践室。

轨





数





数





量





模





块








PAGE  
7

